 **Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva**

 **Slovak Society of Sports Medicine**

**Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9**

 **814 69 BRATISLAVA**

v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č.726/2012 ku Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, Zákonom o športe č.440/2015 Z.z., Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.51/2016, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca a Výnosom Ministerstva zdravotníctva SR č.09812/2008-OL z 10.9.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení vydáva

**ZÁPIS Z AKREDITÁCIE PRACOVISKA**

**…..................................................................................................................................................................**

**so sídlom: …................................................................................................................................................**

na výkon preventívnej lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

v rozsahu: **SPIROERGOMETRIA a ERGOMETRIA - “A”**

**alebo ERGOMETRIA – “B”**

**Členovia akreditačnej komisie : 1. …………………………………….**

 **2. …………………………………….**

 **3. …………………………………….**

 **Prítomní členovia za akreditované pracovisko:**

**………………………………….**

 **………………………………….**

 **………………………………….**

**Akreditačné kritéria:**

**Akreditácia „B“ - ergometria**

**Preventívna prehliadka talentovaného športovca do dovŕšenia 18. roku veku s príslušnosťou ku športovému klubu**

**AMBULANCIA TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA**

**1. Personálne zabezpečenie tvoria:**

 a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo a člen SSTL (ďalej len "telovýchovný lekár") 1,

b) sestra

 **2. Materiálno - technické vybavenie tvoria:**

**2.1. základné priestorové vybavenie ambulancie telovýchovného lekárstva** :

Základné funkčné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestnosti

a) ambulancia 15 m2 ,

b) prípravovňa (ak je zriadená) 12 m2 ,

c) čakáreň 8 m2 ,

d) toaleta pre pacientov 2 m2 ,

e) toaleta pre personál 2 m2 ,

f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,

g) priestor s výlevkou pre upratovačku.

**2.2. základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie telovýchovného lekárstva**  **je:**

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,

 b) umývadlo na ruky,

c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov - ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii nie je potrebný,

d) písací stôl, stolička,

e) počítač s príslušenstvom,

f) telefón,

 g) stolička pre pacienta,

 h) vešiak,

i) nástenný teplomer,

j) nádoba na odpad so šliapadlom - aj v prípravovni, ak je zriadená,

 k) emitná miska,

l) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

m) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

n) kartotečná uzamykateľná skriňa,

o) chladnička na liečivá,

p) osobná váha a výškomer,

q) skrinka na nástroje a pomôcky,

r) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

s) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

t) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

u) pomôcky na odbery biologického materiálu,

v) pomôcky na podávanie liekov,

w) infúzny stojan,

x) tlakomer, fonendoskop, teplomer,

y) nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,

aa) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie,

ab) umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie.

Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú odbery biologického materiálu, musia byť vybavené drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok. Ak je drez inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje

**2.3 ďalšie vybavenie, ktoré tvoria:**

1. kaliper klasický alebo digitálny,

2. dynamometer pre deti a dospelých,

3. 12- zvodové EKG s príslušenstvom,

4. optotyp,

5. negatoskop,

6. ergometer (bicyklový alebo bežiaci pás) so systémom 10 vákuových elektród EKG a so systémom plnoautomatického merania krvného tlaku,

7. barometer,

8. vlhkomer,

9.stopky,

10.spirometer,

11.defibrilátor

**Akreditácia „A“ – ergometria + spiroergometria**

**Preventívna prehliadka vrcholového športovca**

Pracovisko spĺňa kritéria akreditácie „B“, doplnené o:

**1. Personálne zabezpečenie tvoria:**

b) sestra / **sestra so špecializáciou vo funkčnej diagnostike (od 1.1.2018)**

**2. Materiálno - technické vybavenie tvoria:**

**2.3 ďalšie vybavenie, ktoré tvoria:**

+ 12. spiroergometer

Akreditáciu pracoviska telovýchovného lekárstva na výkon preventívnej lekárskej prehliadky športovca vykonáva komisia poverená Výborom SSTL, na základe žiadosti telovýchovno-lekárskeho pracoviska.

Platnosť akreditácie je 5 rokov.

Ak po získaní akreditácie na pracovisku nastanú zmeny v akreditačných kritériách, je majiteľ akreditácie povinný tieto zmeny bezodkladne nahlásiť Výboru SSTL (delej@sportmed.sk, bartosova.mail@gmail.com).

**Záver: Pracovisko spĺňa akreditačné kritéria (A alebo B):**

Podpisy členov akreditačnej komisie (musia byť prítomní minimálne dvaja členovia komisie):

..................................................

..................................................

..................................................

Podpisy zástupcov akreditovaného pracoviska (musí byť vždy prítomný odborný garant pracoviska):

................................................

................................................

................................................

Zápis sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden je pre Slovenskú spoločnosť telovýchovného lekárstva a druhý pre akreditované pracovisko.

V ..................................., dňa: